附件：

德州市经营性自建房现场核实表

| 序号 | 产权人（使用人）姓名 | 排查编号 | 地址（具体到县（市、区）、街道（镇、乡）社区（行政村） | 是否符合 销号要求 | 房屋隐患类型 |  |  | 发现具体问题 | 是否完成整改（未完成，明确整改措施、完成时限及责任部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 房屋结构是否安全 | 用地是否符合要求 | 消防安全是否符合要求 |  |  |
| 1 | 张新军 | YH371402000000417 | 德城区新华街道 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 2 | 王春红 | YH371402000005111 | 德城区天衢街道 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 1、厂房顶棚采用夹芯彩钢板；2、灭火器过期；3电气线路未穿管保护； | 消防问题已完成整改 |
| 3 | 徐占胜 | YH371481000000422 | 乐陵市朱集镇大徐村 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 4 | 陈家辉 | YH371481000156463 | 乐陵市朱集镇王明盘村村 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 5 | 王孝禄 | YH371424000001949 | 临邑县临南镇双丰社区东双庙村 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 6 | 关健 | YH371424000002105 | 临邑县临南镇双丰社区东双庙村 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 7 | 牛明星 | YH371424000000073 | 临邑县理合务镇理合街 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 8 | 陈玲 | YH371424000000081 | 临邑县理合务镇理合街 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 1、部分灭火器无压力；2、照明损坏 | 消防问题已完成整改 |
| 9 | 解秀利 | YH371403000105204 | 陵城区安德街道吕庄商业街 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 安全出口（门口）缺失 | 消防问题已完成整改 |
| 10 | 梁孟 | YH371403000356176 | 陵城区安德街道芦坊社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 11 | 李光瑞 | YH371403000463292 | 陵城区临齐街道三和居社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 1、干粉灭火器部分过期损坏. | 消防问题已完成整改 |
| 12 | 刘永山 | YH371403000336901 | 陵城区前孙镇前孙街 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 13 | 韩明耀 | YH371422000009694 | 宁津县宁城街道正阳社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 14 | 李清艳 | YH371422000009968 | 宁津县宁城街道惠宁社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 15 | 周同江 | YH371422000007533 | 宁津县宁城街道惠宁社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 16 | 程锐 | YH371422000009873 | 宁津县宁城街道惠宁社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 二楼厂房内存在中午住宿设置床铺现象，建议完善 | 消防问题已完成整改 |
| 17 | 刘昭君 | YH371422000001845 | 宁津县宁城街道朝阳社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 18 | 商怀玺 | YH371422000009702 | 宁津县宁城街道正阳社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 19 | 胜利小区赵伟 | YH371426000001529 | 平原县桃园街道 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 20 | 曲强 | YH371426000001897 | 平原县桃园街道 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 21 | 孙建新 | YH371426000001917 | 平原县桃园街道 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 22 | 王海波 | YH371426000002581 | 平原县桃园街道 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 23 | 冯殿君 | YH371425000100628 | 齐河县仁里集镇 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 24 | 李兴军 | YH371425000007484 | 齐河县刘桥镇 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 1、应设置灭火器、应急照明、疏散指示标志。 | 消防问题已完成整改 |
| 25 | 胡官屯镇中心幼儿园 | YH371425000012011 | 齐河县胡官镇屯镇胡关社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 26 | 张刚 | YH371425000080687 | 齐河县表白寺镇 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 27 | 胡春霞 | YH371423000003764 | 庆云县渤海路街道滨河社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 1、灭火器过期损坏 | 消防问题已完成整改 |
| 28 | 毕燕飞 | YH371423000003998 | 庆云县渤海路街道滨河社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 1、灭火器过期损坏 | 消防问题已完成整改 |
| 29 | 乔梅青 | YH371423000010452 | 庆云县渤海路街道乔万村 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 30 | 李凤荣 | YH371423000010419 | 庆云县渤海路街道乔万村 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 31 | 刘玲玲 | YH371423000004016 | 庆云县渤海路街道滨河社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 32 | 刘玲玲 | YH371423000004015 | 庆云县渤海路街道滨河社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 33 | 于晶 | YH371428000196917 | 武城县广云街道赵庄社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 34 | 付美杰 | YH371428000094239 | 武城县广云街道漳南社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 1、缺少疏散指示标志；2、灭火器数量不足。 | 消防问题已完成整改 |
| 35 | 郭洪生 | YH371428000158084 | 武城县广云街道贝州社区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 1、缺少疏散指示标志；2、灭火器过期损坏； | 消防问题已完成整改 |
| 36 | 孙保国 | YH371428000155448 | 武城县鲁权屯镇镇区 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 37 | 盛兆福 | YH371427000000086 | 夏津县北城街道 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 | 缺少室内消火栓系统和喷淋自动灭火系统。 | 消防问题已完成整改 |
| 38 | 时金江 | YH371427000009593 | 夏津县银城街道 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 39 | 姜牌寨村民委员会 | YH371482000001904 | 禹城市辛店镇 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |
| 40 | 孙胜林 | YH371482000006436 | 禹城市辛店镇 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | ☑是 □否 |  |  |